设备购置清单及分包

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量

	第一包

	1
	以太网性能测试仪
	EXFO
	FTBx-8870
	台
	1

	2
	PDH/SDH通信

性能测试仪
	EXFO
	FTBx-8880
	台
	1

	3
	光谱仪
	EXFO
	FTBx-5245
	台
	1

	4
	宽谱光源
	EXFO
	LTB-1-2250
	台
	1

	5
	色散分析仪
	EXFO
	FTB-5700
	台
	1

	6
	光时域反射计

OTDR
	EXFO
	FTBx-720C-Q1-QUAD
	台
	1

	7
	光功率计
	EXFO
	PX1
	台
	1

	8
	光源
	EXFO
	FLS-300
	台
	1

	9
	光衰减器
	EXFO
	FVA-600
	台
	1

	
	第一包小计
	9

	第二包

	10
	模拟、数字视频

信号发生器
	Doewe
	VSG
	台
	1

	11
	模拟、数字视频

测量仪
	R&S
	VTE
	台
	1

	
	第二包小计
	2

	第三包

	12
	示波器
	R&S
	RTH1002+RTH-B224
	台
	1

	13
	频谱分析仪
	R&S
	FSV3030+FSV3-B5
	台
	1

	14
	全向天线
	R&S
	TS_EMF
	台
	1

	
	第三包小计
	3

	第四包

	15
	网线认证测试仪
	FLUKE
	DSX2-5000CH
	台
	1

	16
	时基铷钟
	北京奥普维尔
	OTP6200+OTM2800
	套
	1

	17
	电能质量分析仪
	FLUKE
	1775CN
	台
	1

	18
	电桥或特性阻抗

测量仪
	FLUKE
	DSX-COAX-S
	台
	1

	19
	数字万用表
	FLUKE
	F289CN
	台
	2

	20
	钳形电流表
	FLUKE
	F319
	台
	2

	21
	接地电阻测试仪
	FLUKE
	F1625-2kit
	台
	2

	22
	绝缘电阻测试仪
	FLUKE
	FL1537
	台
	2

	23
	相序指示器
	FLUKE
	F9040
	台
	1

	24
	耐电压测试仪
	华天电力
	HTNY-H
	台
	1

	25
	电感测量仪
	华天电力
	HTRG-H
	台
	1

	26
	杂波表

（电力谐波表）
	福光电子
	FZY-320
	台
	2

	27
	测速雷达
	中兵集团
	CS-12
	台
	2

	28
	分光辐射照度计
	柯尼卡美能达
	CL-500A
	台
	1

	29
	亮度计
	柯尼卡美能达
	CS-200
	台
	1

	30
	LED发光强度

测试仪
	优利德
	UT659A
	台
	1

	31
	标准风向风速计
	德图testo
	425
	台
	2

	32
	能见度仪
	成都岳虹
	HY-TRA10
	台
	1

	33
	声级计
	北京声望
	BSWA309
	台
	1

	34
	CO测试仪
	优利德
	UT337A
	台
	1

	35
	烟雾发生器
	奥博斯
	ABS-YW10
	台
	1

	
	第四包小计
	28


